## 範例
[30 empty] | 馬達能力:6.9CMH |  | 揚程"50M | [5 empty] | 酸鹼總排水量:CMH |  | 0.12
| 區域 | [11 empty] | 總用電量KW: |  | 1737 |  | 總用氣量: |  | 7940 |  |  | 總排風量: |  | 200 |  |  | 總用水量: |  | 400 |  |  | 總用水量:CMH |  | 0.96 |  |  |  | HF系總排水量:CMH |  | 0 |  |  | 總用氣量: |  | 180 | [41 empty] | 總用氣量: |  | 180
項次 | 設備機台基本資料 |  |  |  |  | 機台總量 | 機台代碼 | 網點 需求 | [7 empty] | 壓縮空氣 |  |  |  | 排風 |  |  |  |  | 製程冷卻水 |  |  |  |  | 給水 |  |  |  |  | 排水 | [6 empty] | GN2 |  |  |  | PN2 |  |  |  | GH2 |  |  |  | PH2 |  |  |  | NH3 |  |  |  | 四元特殊氣體 - |  |  |  | 藍光特殊氣體 - |  |  |  | ICP特殊氣體 - |  |  |  | PECVD特殊氣體 - |  |  |  | 其它特殊氣體 - |  |  |  | Ar+H2 |  |  |  | PV
| 設備名稱 | 廠家/型號 | 尺寸(長*寬*高)CM | 重量(Kg) | 單機產量(KK/月) |  |  |  | UPS | 插座/NFB | 1Φ 110V | 1Φ 220V | 3Φ3W 220V | 3Φ4W 380V | Total KW | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | 靜壓 mmH2O | CFM | 類別 | 管徑-數量 | Total CFM | kg/cm2 | LPM | 溫度 | 管徑-數量 | Total LPM | kg/cm2 | LPM | 類別 | 管徑-數量 | Total LPM | 有機排Liter/天 | HF系LPM | 酸鹼排 LPM | 一般排水LPM | 回收水LPM | KI回收Litre/天 | 管徑-數量 | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | Sccm | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM
1 | 藍光上蠟機 | OPTO.KBM100 | 80*80*122 | 150 | 120KK | 2 | 1CH-GRBN01 |  |  | NFB |  |  |  | 30 | 60 | 70 | 20 | 6*4mm*1 | 40 | 100 | 100 | C | 4" | 200 | 5 | 200 | 20 | 2" | 400 | [12 empty] | 80 | 50 | 1/4"*1 Swagelok | 100
2 | 藍光研磨機 | OPTO.SGM6301 | 55*118 | 450 | 60KK | 4 | 1CH-GRGN01 |  |  | NFB |  |  | 60 |  | 240 | 70 | 50 | 6*4mm*1 | 200 | [10 empty] | 2.5 | 2 | DI | 1"*1 | 8 |  |  | 1 |  |  |  | 1-1/2"*2
3 | 藍光拋光機 | OPTO.SW08 | 110*80*170 | 500 | 60KK | 4 | 1CH-GRLP01~02 |  |  | NFB |  |  | 50 |  | 200 | 70 | 50 | 6*4mm*1 | 200 | [10 empty] | 2.5 | 2 | DI | 1"*1+ 1/2"*1 | 8 |  |  | 1 |  |  |  | 1-1/2"*1 3/4"*1
4 | 雷射切割機 | NEW WAVE | 90*100*170 | 450 | 12KK | 4 | 1CH-DSLS01 | V |  | NFB |  |  | 23 |  | 92 | 70 | 50 | 6*4mm*1 | 200 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 30 | 20 | 6*4mm*1 | 80
5 | 晶粒分類機 | ASM.MS-899 | 115*85 | 700 | 10KK | 73 | 1CH-DSSR01 | V |  | NFB |  |  | 15 |  | 1095 | 80 | 100 | 5*8mm*1 | 7300 | [14 empty] | 0
6 | PC工作桌 | For 工作桌 | 180*77*114 | 50 |  | 2 |  | V |  | 插座 |  | 10 |  |  | 20 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0
7 | 工作桌 | For 工作桌 | 180*77*114 | 50 |  | 6 |  |  |  | 插座 | 5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | [52 empty] | 30 | 6mm | 180
Note on W5: cluser: 有機 ---C , 酸鹹 ---A , 一般熱排 ---G ,
Note on AG5: cluser: 軟水 ---S , RO水 ---R , 超純水 ---D , 次級純水 ---M

## 空白
[30 empty] | 馬達能力:6.9CMH |  | 揚程"50M | [5 empty] | 酸鹼總排水量:CMH |  | 0
| 區域 | [11 empty] | 總用電量kW: |  | 0 |  | 總用氣量: |  | 0 |  |  | 總排風量: |  | 0 |  |  | 總用水量: |  | 0 |  |  | 總用水量:CMH |  | 0 |  |  |  | HF系總排水量:CMH |  | 0 |  |  | 總用氣量: |  | 0 | [41 empty] | 總用氣量: |  | 0
項次 | 設備機台基本資料 |  |  |  |  | 機台總量 | 機台代碼 | 網點 需求 | [7 empty] | 壓縮空氣 |  |  |  | 排風 |  |  |  |  | 製程冷卻水 |  |  |  |  | 給水 |  |  |  |  | 排水 | [6 empty] | GN2 |  |  |  | PN2 |  |  |  | GH2 |  |  |  | PH2 |  |  |  | NH3 |  |  |  | 四元特殊氣體 - |  |  |  | 藍光特殊氣體 - |  |  |  | ICP特殊氣體 - |  |  |  | PECVD特殊氣體 - |  |  |  | 其它特殊氣體 - |  |  |  | Ar+H2 |  |  |  | PV
| 設備名稱 | 廠家/型號 | 尺寸(長*寬*高)CM | 重量(Kg) | 單機產量(KK/月) |  |  |  | UPS | 插座/NFB | 1Φ 110V | 1Φ 220V | 3Φ3W 220V | 3Φ4W 380V | Total kW | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | 靜壓 mmH2O | CFM | 類別 | 管徑-數量 | Total CFM | kg/cm2 | LPM | 溫度 | 管徑-數量 | Total LPM | kg/cm2 | LPM | 類別 | 管徑-數量 | Total LPM | 有機排Liter/天 | HF系LPM | 酸鹼排 LPM | 一般排水LPM | 回收水LPM | KI回收Litre/天 | 管徑-數量 | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | Sccm | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Note on W5: cluser: 有機 ---C , 酸鹹 ---A , 一般熱排 ---G ,
Note on AG5: cluser: 軟水 ---S , RO水 ---R , 超純水 ---D , 次級純水 ---M