## 範例
設備二次配需求表 | [29 empty] | 馬達能力:6.9CMH |  | 揚程"50M | [5 empty] | 酸鹼總排水量:CMH |  | 0
區域 | [12 empty] | 總用電量KW: |  | 0 |  | 總用氣量: |  | 0 |  |  | 總排風量: |  | 0 |  |  | 總用水量: |  | 0 |  |  | 總用水量:CMH |  | 0 |  |  |  | HF系總排水量:CMH |  | 0 |  |  | 總用氣量: |  | 0 | [41 empty] | 總用氣量: |  | 0
項次 | 設備機台基本資料 |  |  |  |  | 機台總量 | 機台代碼 | 網點 需求 | [7 empty] | 壓縮空氣 |  |  |  | 排風 |  |  |  |  | 製程冷卻水 |  |  |  |  | 給水 |  |  |  |  | 排水 | [6 empty] | GN2 |  |  |  | PN2 |  |  |  | GH2 |  |  |  | PH2 |  |  |  | NH3 |  |  |  | 四元特殊氣體 - |  |  |  | 藍光特殊氣體 - |  |  |  | ICP特殊氣體 - |  |  |  | PECVD特殊氣體 - |  |  |  | 其它特殊氣體 - |  |  |  | Ar+H2 |  |  |  | PV
| 設備名稱 | 廠家/型號 | 尺寸(長*寬*高)CM | 重量(Kg) | 單機產量(KK/月) |  |  |  | UPS | 插座/NFB | 1Φ 110V | 1Φ 220V | 3Φ3W 220V | 3Φ4W 380V | Total KW | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | 靜壓 mmH2O | CFM | 類別 | 管徑-數量 | Total CFM | kg/cm2 | LPM | 溫度 | 管徑-數量 | Total LPM | kg/cm2 | LPM | 類別 | 管徑-數量 | Total LPM | 有機排Liter/天 | HF系LPM | 酸鹼排 LPM | 一般排水LPM | 回收水LPM | KI回收Litre/天 | 管徑-數量 | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | Sccm | 管徑-數量 | Total LPM | PSI | LPM | 管徑-數量 | Total LPM
1
2
3
4
5
6
7
備註： 1、黃底為公式欄位，請勿變動。 2、需求超出空間所提供之基礎設置，若有新增或修改須經營運辦公室後才可以異動；異動部分須於離駐前復原。 3、用電需求超過原空間建置，使用單位須支付台電公司的增加契約容量之費用(每月的基本電費及一次性的線補費)。
Note on W5: cluser: 有機 ---C , 酸鹹 ---A , 一般熱排 ---G ,
Note on AG5: cluser: 軟水 ---S , RO水 ---R , 超純水 ---D , 次級純水 ---M